| муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края (МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача) 356607, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовскии район с. Лесная Дача, ул. Ленина, д. 1 ______17.08.2017 г.___№___142___ | ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Инспектору ОНД и ПР Бильдиеву А.П. Директора МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача Т.А. Марченко |
| --- | --- |

Ответ на предписание

В ответ на предписание ГУ МЧС России по Ставропольскому краю № 56/1/25 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 17 июля 2017 года сообщаю следующее:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2014 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

- Территория учреждения  очищена от сухой растительности.

- 1 раз в квартал проверяется работоспособность автоматических установок пожаротушения и сигнализации с оформлением акта.

- Запланирована на сентябрь месяц установка светильников аварийного освещения с автономными источниками питания.

- Система пожарной сигнализации с дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта будет установлена, как только появятся дополнительные средства в бюджете.

Директор МКОУ СОШ № 17

с. Лесная Дача                        _____________Т.А. Марченко